- Electric Power hegesztett pozitív páncéllemezes targonca meghajtó cella

| STANDARD KAPACITÁS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Típus (DIN) | Cella kapacitás 5h (Ah) | Lemez kapacitása | Méretek (mm) |  |  | Súly (kg) |  |
|  |  |  | Hossz | Szélesség | Magasság H/Hmax | száraz | töltött |
| 2PzS110 | 110 | 55 | 198 | 47 | 335/360 | 6,6 | 8,2 |
| 3PzS165 | 165 |  |  | 65 |  | 9 | 12 |
| 4PzS220 | 220 |  |  | 82 |  | 11,8 | 15 |
| 5PzS275 | 275 |  |  | 100 |  | 14,4 | 17,9 |
| 6PzS330 | 330 |  |  | 118 |  | 17,2 | 21,3 |
| 7PzS385 | 385 |  |  | 135 |  | 19,4 | 25,4 |
| 8PzS440 | 440 |  |  | 155 |  | 22,2 | 27,1 |
| 2PzS140 | 140 | 70 | 198 | 47 | 400/425 | 8,2 | 10,5 |
| 3PzS210 | 210 |  |  | 65 |  | 11,2 | 14,6 |
| 4PzS280 | 280 |  |  | 82 |  | 14,6 | 19 |
| 5PzS350 | 350 |  |  | 100 |  | 17,8 | 22,8 |
| 6PzS420 | 420 |  |  | 118 |  | 20,8 | 27,2 |
| 7PzS490 | 490 |  |  | 135 |  | 24,4 | 31,8 |
| 8PzS560 | 560 |  |  | 155 |  | 27,8 | 35,6 |
| 2PzS160 | 160 | 80 | 198 | 47 | 475/500 | 9,4 | 12 |
| 3PzS240 | 240 |  |  | 65 |  | 12,8 | 16 |
| 4PzS320 | 320 |  |  | 82 |  | 17,2 | 21,4 |
| 5PzS400 | 400 |  |  | 100 |  | 20,8 | 25,8 |
| 6PzS480 | 480 |  |  | 118 |  | 25,4 | 32 |
| 7PzS560 | 560 |  |  | 135 |  | 28,4 | 37 |
| 8PzS640 | 640 |  |  | 155 |  | 31,8 | 39,8 |
| 2PzS200 | 200 | 100 | 198 | 47 | 565/590 | 11,6 | 15,4 |
| 3PzS300 | 300 |  |  | 65 |  | 16,2 | 21 |
| 4PzS400 | 400 |  |  | 82 |  | 20,6 | 27,4 |
| 5PzS500 | 500 |  |  | 100 |  | 25,8 | 33,6 |
| 6PzS600 | 600 |  |  | 118 |  | 30,4 | 39,8 |
| 7PzS700 | 700 |  |  | 135 |  | 35,2 | 46,2 |
| 8PzS800 | 800 |  |  | 155 |  | 41 | 52,6 |
| 3PzS360 | 360 | 120 | 198 | 65 | 695/720 | 21,4 | 27 |
| 4PzS480 | 480 |  |  | 83 |  | 25,6 | 33 |
| 5PzS600 | 600 |  |  | 101 |  | 31,6 | 41,8 |
| 6PzS720 | 720 |  |  | 119 |  | 36,2 | 47 |
| 7PzS840 | 840 |  |  | 137 |  | 39,8 | 53,8 |
| 8PzS960 | 960 |  |  | 155 |  | 45,1 | 61,1 |

- Jász Akku csavaros pozitív páncéllemezes targonca cella

| EMELT KAPACITÁS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Típus (DIN) | Cella kapacitás 5h (Ah) | Lemez kapacitása | Méretek (mm) |  |  | Súly (kg) |  |
|  |  |  | Hossz | Szélesség | Magasság H/Hmax | száraz | töltött |
| 2PzS120L | 120 | 60 | 198 | 47 | 340 / 365 | 6,6 | 8,2 |
| 3PzS180L | 180 |  |  | 65 |  | 9 | 12 |
| 4PzS240L | 240 |  |  | 83 |  | 11,8 | 15 |
| 5PzS300L | 300 |  |  | 101 |  | 14,4 | 17,9 |
| 6PzS360L | 360 |  |  | 119 |  | 17,2 | 21,3 |
| 7PzS420L | 420 |  |  | 137 |  | 19,4 | 25,4 |
| 8PzS480L | 480 |  |  | 155 |  | 22,2 | 27,1 |
| 2PzS160L | 160 | 80 | 198 | 47 | 405 / 430 | 8,2 | 10,5 |
| 3PzS240L | 240 |  |  | 65 |  | 11,2 | 14,6 |
| 4PzS320L | 320 |  |  | 83 |  | 14,6 | 19 |
| 5PzS400L | 400 |  |  | 101 |  | 17,8 | 22,8 |
| 6PzS480L | 480 |  |  | 119 |  | 20,8 | 27,2 |
| 7PzS560L | 560 |  |  | 137 |  | 24,4 | 31,8 |
| 8PzS640L | 640 |  |  | 155 |  | 27,8 | 35,6 |
| 2PzS180L | 180 | 90 | 198 | 47 | 475 / 500 | 9,4 | 12 |
| 3PzS270L | 270 |  |  | 65 |  | 12,8 | 16 |
| 4PzS360L | 360 |  |  | 83 |  | 17,2 | 21,4 |
| 5PzS450L | 450 |  |  | 101 |  | 20,8 | 25,8 |
| 6PzS540L | 540 |  |  | 119 |  | 25,4 | 32 |
| 7PzS630L | 630 |  |  | 137 |  | 28,4 | 37 |
| 8PzS720L | 720 |  |  | 155 |  | 31,8 | 39,8 |
| 2PzS230L | 230 | 115 | 198 | 47 | 570 / 595 | 11,6 | 15,4 |
| 3PzS345L | 345 |  |  | 65 |  | 16,2 | 21 |
| 4PzS460L | 460 |  |  | 83 |  | 20,6 | 27,4 |
| 5PzS575L | 575 |  |  | 101 |  | 25,8 | 33,6 |
| 6PzS690L | 690 |  |  | 119 |  | 30,4 | 39,8 |
| 7PzS805L | 805 |  |  | 137 |  | 35,2 | 46,2 |
| 8PzS920L | 920 |  |  | 155 |  | 41 | 52,6 |
| 3PzS420L | 420 | 140 | 198 | 65 | 720 / 745 | 21,4 | 27 |
| 4PzS560L | 560 |  |  | 83 |  | 25,6 | 33 |
| 5PzS700L | 700 |  |  | 101 |  | 31,6 | 41,8 |
| 6PzS840L | 840 |  |  | 119 |  | 36,2 | 47 |
| 7PzS980L | 980 |  |  | 137 |  | 39,8 | 53,8 |
| 8PzS1120L | 1120 |  |  | 155 |  | 45,1 | 61,1 |
| Megjegyzés: a cellafedél fekete vagy szürke színben kérhető |  |  |  |  |  |  |  |